國立臺灣海洋大學P2級實驗室生物安全等級鑑定審查表

一、基本資料

| 實驗室申請鑑定安全等級：P2級 |
| --- |
| 申請人： | 服務單位： | 職稱： |
| 共同申請人（服務單位）： |  |
| 實驗室位置及號碼︰ |
| 所申請之實驗室為： □個人實驗室 □公用實驗室 |

二、實驗室的隔離設備及實驗室的設計︰

（符合下列規定，請打(；不符合，請打(並備註其原因）

| 勾選欄 |  | 項 目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 是否設置安全操作裝置（第一級或第二級），供產生氣霧之操作及機器在其中使用？（但若機器已有防止氣霧外洩的裝置，則不在此限。） |  |
|  | 2 | 安全操作裝置是否有定期檢查？ |  |
|  | 3 | HEPA過濾器之更換及使用甲醛燻蒸等操作時，是否不需移動安全操作裝置就可操作？ |  |
|  | 4 | 實驗室內或鄰近房間內是否具備處理污染物及廢棄物滅菌用之高壓滅菌器？ |  |
|  | 5 | 實驗室是否可為隔離之房間且門能夠密閉關起？ |  |
|  | 6 | 實驗室是否置有UV燈？ | NIH之建議事項 |
|  | 7 | 實驗室是否有雙重門？ | NIH之建議事項 |
|  | 8 | 實驗室是否設有可用腳或肘操作或自動的洗手的裝置？ | NIH之建議事項 |

三、實驗室規範及標示︰

（符合下列規定，請打(；不符合，請打(並備註其原因）

| 勾選欄 |  | 項 目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 是否訂有實驗室使用規範? |  |
|  | 2 | 是否有標示實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物? |  |
|  | 3 | 具感染性物質或廢棄物是否有明顯之標示? |  |
|  | 4 | 對於進出實驗室的人員是否有加以管制？ |  |
|  | 5 | 實驗室入口、保存重組體之冰箱及冷凍庫是否已有明顯的標示（「P2級實驗室」）？ | 通過後，由校方發給標示 |
|  | 6 | 若實驗室內同時進行P1級實驗時，是否有明確劃分實驗區域？ |  |

四、總結

1. 擬進行本實驗之實驗室安全等級： □合適   □不合適，建議

2. 實驗室有關生物安全方面之設備： □完備   □不完備，建議

3. 執行本實驗之主持人及其他人員： □合適   □不合適，建議

4. 審查意見（包括對主持人、其他參與研究人員之訓練、實驗室設備、實驗之安全、實驗規範及操作等之意見）：

生物安全委員會委員簽名︰                       年  月  日